ООО "ЮгПромСнаб" ,

Тел: 8-800-222-68-78 Бесплатно по России

моб. + 7 928 296 49 10
E-mail: upspump@yandex.ru
344113, г.Ростов-на-Дону,
ул. Орбитальная,46
<https://ugpromsnab.ru/>

Опросный лист

на изготовление дизельного насосного агрегата (ДНА)

|  |
| --- |
| Организация: |
|  Контактное лицо (Ф.И.О.): |
| Телефон: |
| E-mail: |
| Место эксплуатации ДНА (город): | Количество ДНА, шт.: |
| Подача, м3/час: | Напор, м: |
| Температура эксплуатации, С0  min max  |
| Тип перекачиваемой жидкости: | Сфера применения ДНА: |
| вода чистая |  | орошение |  |
| вода грязная |  | пожаротушение |  |
| смесь песчано-гравийная |  | разработка ископаемых |  |
| вода морская |  | осушение |  |
| нефть и тяжелые нефтепродукты |  | другое назначение(указать какое именно) |
| бензин, керосин, дизельное топливо |  |
| сточные массы |  |
| среды химически агрессивные |  | Запуск |
| другое: | Автоматический |  | Ручной |  |
| Исполнение: |
| Навес | Капот  | Блок-бокс утепленный |
|  | установка на весь ДНА |  | стандартный |  |
| установка только на двигатель |  | антивандальный |  |
| Степень мобильности ДНА: |
| Стационарное (на раме) |  | Шасси-прицеп |  | Сани-волокуши |  |
|  |
| Способы заполнения насоса и всасывающей линии: |
| газоструйный аппарат |  | ручной насос |  | мотопомпа |  | вакуумный электронасос |  |
| Запорная арматура на нагнетательный патрубок: обратный клапан, ручной затвор |  |
| Всасывающая магистраль в сборе: обратный клапан, фильтр, поплавок, рукав 4м или 6м |  |
| Напорная магистраль: длина трубы, м диаметр трубы, мм  перепад высот начала и конца трубы, м |

Варианты исполнения всасывающей линии:



Специальные требования (дополнительные сведения об эксплуатации и пожелания

по исполнению)

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |