
344113, г. Ростов-на-Дону, Орбитальная, 46
тел/факс: (863) 230-88-55
E-mail: upspump@yandex.ru
http: www.ugpromsnab.ru
[image: image1.png]1

Towa A

ot

!

"~ DZOHCDUDHS

™~

g

~|

N ™| 7/

SR

i,

~ 20HRBUOND TS

s
i
Lt
™
S e o
58 bo—mr N
-
S | =
- >z
~] /,7 L
s
IN_ Ty
" E
o ——
- '
g - m.bh\
S NS
S
S
S





Опросный лист для изготовления Канализационной Насосной Станции (КНС)
	Организация:
	

	Адрес:
	

	Контактное лицо:
	

	Телефон/факс/e-mail:
	

	Месторасположение объекта:
	

	
	Наименование параметра
	Показатели

	1
	Максимальный приток сточных вод
	
	м3/ч

	2
	Требуемый напор на выходе из КНС в точке А
	
	м

	3
	рабочих насосов
резервных насосов
запасных насосов на склад
	
	шт
шт
шт

	4
	Длина и материал напорного трубопровода
	 L=
	м

	5
	 FORMCHECKBOX 
Корзина для мусора
	 FORMCHECKBOX 
Отбойник
	 FORMCHECKBOX 
Дробилка

	6
	Разность геодезических высот начала и конца напорного трубопровода
	
	м

	7
	Количество напорных трубопроводов (1 или 2)
	         шт

	8
	Наружный диаметр и толщина стенки самотечного трубопровода
	
	 мм

	9
	Наружный диаметр и  толщина стенки напорного трубопровода
	
	 мм

	10
	Глубина заложения самотечного трубопровода H1 (от уровня земли до оси трубопровода)
	
	 м

	11
	Глубина заложения напорного трубопровода Н2 (от уровня земли до оси трубопровода)
	
	 м

	12
	Вид стоков
	 FORMCHECKBOX 
хоз.-быт.

 FORMCHECKBOX 
ливневые

	13
	Материал корпуса КНС
	 FORMCHECKBOX 
полиэтилен
 (Hобщ до 5м)
 FORMCHECKBOX 
стеклопластик
 FORMCHECKBOX 
сталь


	14
	Исполнение шкафа управления
	 FORMCHECKBOX 
наружное

 FORMCHECKBOX 
в помещении
ливневые

	15
	Количество вводов эл. питания
	 FORMCHECKBOX 
один
 FORMCHECKBOX 
два
 FORMCHECKBOX 
два с АВР

	16
	Требуется ли система взмучивания осадка
	 FORMCHECKBOX 
да


	 FORMCHECKBOX 
нет



	17
	Требуется ли учет стоков
	 FORMCHECKBOX 
да


	 FORMCHECKBOX 
нет



	18
	Возвышение верхней части КНС над уровнем земли НЗ
	м

	19
	Требуется ли изготовление наземного павильона
	 FORMCHECKBOX 
да


	 FORMCHECKBOX 
нет



	Параметры патрубков
	Напорный 
	Самотечный 

	Направление патрубков
	 FORMCHECKBOX 
3
	 FORMCHECKBOX 
6
	 FORMCHECKBOX 
9
	 FORMCHECKBOX 
12
	 FORMCHECKBOX 
3
	 FORMCHECKBOX 
6
	 FORMCHECKBOX 
9
	 FORMCHECKBOX 
12

	Расположение кабельного ввода
	 FORMCHECKBOX 
3
	 FORMCHECKBOX 
6
	 FORMCHECKBOX 
9
	 FORMCHECKBOX 
12



	№
	Наименование

	1
	Корпус КНС

	2
	Погружной насос

	3
	Опускное устройство

	4
	Направляющие

	5
	Обратный клапан

	6
	Затвор гильотинный

	7
	Поплавковый выключатель

	8
	Корзина (отбойник, дробилка)

	9
	Шкаф управления

	10
	Щит АВР

	11
	Клеммная коробка

	12
	Напорные трубопроводы


Дополнительные требования: _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Подпись заказчика __________ «____» ___________ 20___г.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Примечание: Для отметки флажка необходимо нажать два раза и выбрать "Установлен".


