Опросный лист для расчета береговой насосной станции орошения

| Организация: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Адрес: |  |  |  |
| Контактное лицо, должность: |  |  |  |
| Телефон/факс/e-mail: |  |  |  |
| Наименование объекта: |  |  |  |
| Стадия проекта/заказа | ТЭО | Проект | Закупка |

| Назначение |  | водоснабжение циркуляция в системе отопления |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Перекачиваемая среда |  | вода другие жидкости ________________ t < 50ºС 51 ºС < t < 99ºС 100 ºС < t < 140ºС |  |
| Количество насосов |  | ______________ рабочих, шт ____________ резервных, шт |  |
| Вид водоисточника* | 1. Забор воды из городской сети. Давление на входе в установку. |  | мин. давление Р1min_________ атм. (кгс/см2) макс. давление Р1max ________ атм. (кгс/см2) |
|  | 2. Забор воды из водоема, либо из резервуара. |  |  |

| Н1= м |  | Н2= м |  |  | Н3= м |  |  | Н4= м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подача НАСОСА* | Qp ________м³/ч |  |  | Напор на выходе из станции* |  |  |  | Р________ атм. (кгс/см2) |
| Регулирование | каскадное каскадно-частотное (один частотный преобразователь) частотное (количество частотных преобразователей по количеству рабочих насосов) |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметры коллекторов, мм |  |  | _________________ на входе _______________ на выходе |  |  |  |  |  |
| Наличие разделительной запорной арматуры на всасывающем и напорном коллекторах |  |  |  |  |  |  | Да Нет |  |
| Сигнализация на диспетчерский пункт |  |  |  |  |  |  | Да Нет |  |
| Тип сигнала диспетчеризации |  |  | «Сухой контакт» Интерфейс проводной: Тип: ________________ Протокол:______________ (например RS-485) Беспроводная связь: Тип: ________________ Протокол:______________ (например GSM) Другое _________________________________________ |  |  |  |  |  |
| Требуется ли изготовление наземного павильона |  |  |  |  |  | Да Нет |  |  |

Дополнительные требования:

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подпись заказчика __________________  «___»_________ 20___ г.

* - графы обязательные для заполнения!